表4.1.2　緊急点検表

| 点検表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 調査日時：平成 年 月 日（ ） 時 分 |  |  |  |  |  |
| 対象施設：流域下水道幹線 |  | 種別：埋設管 |  | 汚水 ・ 雨水 ・ 合流 |  |
| 処理・排水区名： |  | 幹線名： |  | 点検箇所：○○地区 |  |
| Q1 | 埋設環境は？ | Q2 | 緊急性の理由は？ | Q3 |  |
|  | 緊急輸送路 |  | Ａ 人的被害への拡大 |  |  |
|  | 防災拠点 |  | Ｂ 重大な環境汚染 |  |  |
|  | 自然災害危険地区 |  | Ｃ 重大な機能支障 |  |  |
| Ａ | 人的被害への拡大 |  |  |  |  |
|  | 路面の変状 陥没（ 箇所） ・ 隆起（ 箇所） |  |  | 撮影 | No. ～ |
|  | 盛土崩壊（ 箇所） ・ 亀裂（ 箇所） |  |  |  | 現地処置 済み |
|  | マンホール隆起（ 箇所） ・ その他（ ） |  |  |  |  |
|  | 緊急輸送路等道路交通の支障（緊急自動車,支援車両等） |  |  | 撮影 | No. ～ |
|  | （ 箇所） |  |  |  | 現地処置 済み |
|  | 家屋等周辺施設被害の影響 |  |  | 撮影 | No. ～ |
|  | 火災（ 箇所）・倒壊（ 箇所）・傾斜（ 箇所） |  |  |  |  |
|  | その他重要施設との近接，交差異常（鉄道・幹線道路等） |  |  | 撮影 | No. ～ |
|  | （ 箇所） |  |  |  | 管理者連絡 済み |
|  | 河川構造物の変状や閉塞（ 樋門 ・ ゲート ・ 樋管 ） |  |  | 撮影 | No. ～ |
| Ｂ | 重大な環境汚染 |  |  |  |  |
|  | 汚水の漏出 （ 箇所） |  |  | 撮影 | No. ～ |
|  |  |  |  |  | 現地処置 済み |
| Ｃ | 重大な機能支障 |  |  |  |  |
|  | 周辺地形・地盤等の変状 （ 斜面崩壊 ・ 液状化 ） |  |  | 撮影 | No. ～ |
|  | （ 箇所） |  |  |  |  |
|  | 水管橋の破損 （ 箇所） |  |  |  |  |