- 表4.3.1　緊急措置確認表

| 留意点 |  |
| --- | --- |
|  | 業者の手配 |
|  | 仮排水ポンプ等，減災対策資機材の手配 |
|  | 道路陥没や亀裂，マンホール浮上，土砂流入等に応じた対策 |
|  | 下水の溢水，危険物混入等の有無，構造補強の要否等に応じた対策 |
|  | 仮排水，火気使用規制等の安全対策 |
|  | 標識等の用具（セーフティコーン（反射テープ付），保安灯，案内板等）の確保 |
|  | 交通規制（自動車，自転車，歩行者等の落下事故及び交通事故防止） |
|  | 砂利，土嚢等の確保，仮復旧等 |
|  | 下水道使用制限の経過措置の報告 |