- 表4.6.1(1)　二次調査確認表その1

| 調査方法 |  |
| --- | --- |
|  | 原則としてＴＶカメラにより調査する。 |

| 調査の留意点 |  |
| --- | --- |
|  | 口径800mm未満と以上の手法の違い |
|  | 吸引車，高圧洗浄車の確保（※権限委譲された民間団体が行う場合もある。） |
|  | 吸引汚泥の投棄場所の確保 |
|  | マンホールの浮上，沈下の有無，ならびにマンホールの蓋，枠の損傷の有無 |
|  | マンホール内の滞水の有無，壁面被害の有無 |
|  | 緊急対応必要箇所の有無 |
|  | 斜面崩壊等の大規模道路被害 |
|  | 水準点高さの確認 |