表5.2.2  処理場・ポンプ場施設の緊急調査確認表その２

| 調査の内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 調査 | 内容 |  |  |
| 緊急 | □地上からの施設の被災状況の把握 |  |  |
|  | □大きな機能障害につながる二次災害の原因となる被害発見 |  |  |
|  | □被災自治体から所管都道府県及び国土交通省への被害状況の初期報告（第一報） |  |  |
|  | □緊急措置の判断 |  |  |
|  | □ |  |  |
| 調査に用いる用具 |  |  |  |
| 用途 |  |  | 書類及び機材 |
| 点検 |  | 書類 | 野帳，緊急調査表（チェックリスト），施設平断面図（竣工図） |
|  |  | 機具 | ポール，コンベックス，懐中電灯（大型），電池，投光器（電源エンジン付），巻尺，カラースプレー，スタッフ，可搬式ポンプ，テストハンマー |
| 記録 |  |  | 筆記具，動画カメラ，デジタルカメラ，黒板等，写真判定用メジャー |
| 通信 |  |  | 携帯電話，パーソナル無線，携帯無線機 |
| 通行規制 |  |  | バリケード，ロープ，規制標識 |
| 電気点検 |  |  | 検電器，絶縁手袋（ゴム手袋），送電禁止標識 |
| 安全 |  |  | ヘルメット，安全靴，安全帯，命綱，酸欠等測定器，ラジオ |
| その他 |  |  | 道路地図，バルブ操作器具，スコップ，防水シート，ノコギリ，ナタ等 |