表5.4.11　処理場施設の調査様式（例）その６

| 調査表 | 電－２ | 参照図 | 調査図―１ | コード | マニュアル |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 台 帳 |  |

| 施設名 |  | 放流ポンプ設備 |  |  |  |  | 年月日 |  | 年 月 日 時 分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  |  |  |
| № | 調査箇所 |  |  | 異常の 有 無 | 緊 急 調 査 | 一 次 調 査 |  | 被害形態及び程度 |  |  |  | 措 置 | 写真№ |
| 4 | 電気室 |  | 配電状況立上 | 有・無 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 配電盤内 |  | 遮断器固定状況 | 有・無 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 変圧器固定状況 | 有・無 |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 母線の状況 | 有・無 |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 変圧器固定状況 | 有・無 |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 配電盤面 |  | 保護装置動作の有無 | 有・無 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 機器の取り付け状況 | 有・無 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 保護継電器 |  | 保護継電器の動作 | 有・無 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № |  |  |  |