表5.4.7　処理場施設の調査様式（例）その２

| 調査表 | 土－１ | 参照図 | 調査図―１ | コード | マニュアル |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 台 帳 |  |

| 施設名 |  | 処理場流入部 |  |  |  |  | 年月日 |  | 年 月 日 時 分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  |
| № | 調査箇所 |  |  | 異常の 有 無 | 緊 急 調 査 | 一 次 調 査 |  | 被害形態及び程度 |  | 措 置 | 写真№ |
| 1 | 最終マンホール |  | 周辺地盤の陥没 | 有・無 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 周辺地盤の隆起 | 有・無 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | マンホールの異常 | 有・無 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 下水の流下状況 | 有・無 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
| 2 | 流入渠 |  | ずれ・破損 | 有・無 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 下水の流下状況 | 有・無 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |