表5.4.8　処理場施設の調査様式（例）その３

| № | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 調査表 |  | 土－５―１ |  | 参照図 | 調査図―２ | コード | マニュアル |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 台 帳 |  |

| 施設名 |  | 管廊接続部 |  |  |  |  | 年月日 |  | 年 月 日 時 分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  |
| Ａ：鉛直方向のずれ Ｂ：水平方向のずれ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | 調査箇所 |  |  | 異常の 有 無 | 緊 急 調 査 | 一 次 調 査 |  | 被害形態及び程度 |  | 措 置 | 写真№ |
| 1 | EXP-J |  | EXP-Jの ずれ | 有・無 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EXP-Jの 破損 | 有・無 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 浸水・漏水 | 有・無 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |